## Sheet1
佛山市2015年国控企业污染源第2季度（废水重点）监督性监测结果（7家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1 | 高明区 | 佛山市高明刘玲纺织染整有限公司 | WS-11109-1处理后 | 色度、总铜、挥发酚执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（纺织染整工业），其他执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中表2直接排放标准 | 2015-04-13 | pH值（无量纲） | 7.68 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 70 | 80 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L) | 7.0 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 8 | 50 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 11.0 | 15 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 8.254 | 10 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.35 | 0.5 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 16 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 铜(mg/L) | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 硫化物(mg/L) | 0.005L | 0.5 | 是
[6 empty] | 挥发酚(mg/L) | 0.02 | 0.3 | 是
[6 empty] | 苯胺类(mg/L) | 0.40 | 不得检出 | 否 | -
[6 empty] | 二氧化氯(mg/L) | 0.27L | 0.5 | 是
2 | 高明区 | 广东溢达纺织有限公司 | WS-01022处理后 | 色度、总铜、挥发酚执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（纺织染整工业），其他执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中表3直接排放标准 | 2015-04-13 | pH值（无量纲） | 8.35 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 48 | 80 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L) | 4.3 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 6 | 50 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 9.46 | 15 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.370 | 10 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.18 | 0.5 | 是
[6 empty] | 色度 | 16 | 50 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 铜(mg/L) | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 硫化物(mg/L) | 0.008 | 0.5 | 是
[6 empty] | 挥发酚(mg/L) | 0.01 | 0.3 | 是
[6 empty] | 苯胺类(mg/L) | 0.16 | 不得检出 | 否 | -
[6 empty] | 二氧化氯(mg/L) | 0.27L | 0.5 | 是
3 | 高明区 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | WS-02014-1处理后 | 《广东地方标准—水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 2015-04-15 | pH值（无量纲） | 7.94 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 65 | 90 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | 2.0 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 7 | 60 | 是
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.15 | 10 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 2.790 | 10 | 是
[6 empty] | 总磷（mg/L） | 0.74 | 0.5 | 否 | 0.48
[6 empty] | 色度（倍） | 16 | 40 | 是
4 | 高明区 | 佛山市高明祥泽纺织印染有限公司 | WS-03005处理后 | 色度、总铜、挥发酚执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（纺织染整工业），其他执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中表3直接排放标准 | 2015-04-21 | pH值（无量纲） | 9.66 | 6-9 | 否 | -
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 94 | 80 | 否 | 0.175
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L) | 17.4 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4L | 50 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 2.78 | 15 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 2.171 | 10 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.09 | 0.5 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 8 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 铜(mg/L) | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 硫化物(mg/L) | 0.005L | 0.5 | 是
[6 empty] | 挥发酚(mg/L) | 0.01 | 0.3 | 是
[6 empty] | 苯胺类(mg/L) | 1.10 | 不得检出 | 否 | -
[6 empty] | 二氧化氯(mg/L) | 0.27L | 0.5 | 是
5 | 高明区 | 佛山市高明盈夏纺织有限公司 | WS-03009处理后 | 色度、总铜、挥发酚执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（纺织染整工业），其他执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中表4直接排放标准 | 2015-04-16 | pH值（无量纲） | 7.56 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 37 | 80 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L) | 11.8 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4L | 50 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 1.78 | 15 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 0.402 | 10 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.02 | 0.5 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 铜(mg/L) | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 硫化物(mg/L) | 0.006 | 0.5 | 是
[6 empty] | 挥发酚(mg/L) | 0.01L | 0.3 | 是
[6 empty] | 苯胺类(mg/L) | 0.03L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 二氧化氯(mg/L) | 0.27L | 0.5 | 是
6 | 三水区 | 佛山市三水科丽达针织染整有限公司 | WS-221001处理后 | 色度、总铜、挥发酚执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（纺织染整工业），其他执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012)及其修改单中表5直接排放标准 | 2015-04-14 | pH值（无量纲） | 7.58 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量(mg/L) | 30 | 80 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量(mg/L) | 5.0 | 20 | 是
[6 empty] | 悬浮物(mg/L) | 4L | 50 | 是
[6 empty] | 总氮(mg/L) | 2.02 | 15 | 是
[6 empty] | 氨氮(mg/L) | 1.384 | 10 | 是
[6 empty] | 总磷(mg/L) | 0.04 | 0.5 | 是
[6 empty] | 色度（倍） | 4 | 40 | 是
[6 empty] | 六价铬(mg/L) | 0.004L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 铜(mg/L) | 0.05L | 0.5 | 是
[6 empty] | 硫化物(mg/L) | 0.007 | 0.5 | 是
[6 empty] | 挥发酚(mg/L) | 0.02 | 0.3 | 是
[6 empty] | 苯胺类(mg/L) | 0.03L | 不得检出 | 是
[6 empty] | 二氧化氯(mg/L) | 0.27L | 0.5 | 是
7 | 三水区 | 青岛啤酒（三水）有限公司 | WS-115117处理后 | 动植物油执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第一时段三级标准，其余执行《啤酒工业污染物排放标准》（GB 19821-2005）预处理标准 | 2015-04-16 | pH值（无量纲） | 8.22 | 6-9 | 是
[6 empty] | 化学需氧量（mg/L） | 124 | 500 | 是
[6 empty] | 五日生化需氧量（mg/L） | 20.1 | 300 | 是
[6 empty] | 悬浮物（mg/L） | 9 | 400 | 是
[6 empty] | 动植物油（mg/L） | 0.68 | 100 | 是
[6 empty] | 氨氮（mg/L） | 11.36 | - | -
佛山市2015年国控企业污染源第2季度（废气重点）监督性监测结果（0家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1
备注：项目数科根据实际监测项目增加行数
佛山市2015年国控企业污染源第2季度（污水处理厂）监督性监测结果（0家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1
备注：项目数科根据实际监测项目增加行数
佛山市2015年国控企业污染源第2季度（重金属废水）监督性监测结果（16家）
序号 | 行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测结果（mg/L） | [25 empty] | 未监测原因
|  |  |  | 监测日期 | 排污口名称 | 必测指标 | [6 empty] | 选测指标
[6 empty] | 铅 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 总铬 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 银 | 铁 | PH值 | 氨氮 | 动植物油 | 化学需氧量 | 硫化物 | 石油类 | 生化需氧量 | 悬浮物 | 总氮 | 总磷 | 色度 | 达标评价
1 | 南海区 | 佛山市南海区联港皮革有限公司 | 执行《制革及皮毛加工工业水污染物排放标准》（GB 30486-2013）表1直接排放限值制革企业 | 2015-04-07 | WS-00272铬 | - | - | - | 0.004L | 0.04 | - | 达标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | WS-00272-1 | - | - | - | 0.004L | 0.34 | - | 达标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 标准限值 |  | - | - | - | 0.2 | 1.5 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 南海区 | 佛山市南海区白沙桥永利皮类制革厂 | 执行《制革及皮毛加工工业水污染物排放标准》（GB 30486-2013）表1直接排放限值制革企业 | 2015-04-07 | WS-00659铬 | - | - | - | 0.004L | 0.01L | - | 达标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | WS-00659-1 | - | - | - | 0.040 | 0.04 | - | 达标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 标准限值 |  | - | - | - | 0.2 | 1.5 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 南海区 | 佛山市南海区狮山皮厂 | 执行《制革及皮毛加工工业水污染物排放标准》（GB 30486-2013）表1直接排放限值制革企业 | 2015-04-07 | WS-02731铬 | - | - | - | 0.004L | 0.34 | - | 达标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | WS-02731-1 | - | - | - | 0.004L | 0.05 | - | 达标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 2015-03-16 | WS-02731铬 | - | - | - | 0.004L | 1.3 | - | 达标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 标准限值 |  | - | - | - | 0.2 | 1.5 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 南海区 | 佛山市南海区罗村志恒电镀有限公司 | 总砷执行《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）表1标准，总镍、总铜执行《电镀污染物排放标准》GB21900-2008表2标准，其他项目执行《电镀污染物排放标准》GB21900-2008表3标准 | 2015-04-07 | WS-00284-(2) | 0.05L | 6e-05 | 0.003L | 0.004L | 0.01L | - | 达标 | 0.01L | - | - | 0.03L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 达标
[5 empty] | WS-00284-(1) | 0.05L | 6e-05 | 0.003L | 0.004L | 0.01L | - | 达标 | 0.01L | - | - | 0.03L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 达标
[5 empty] | WS-00284-1 | 0.05L | 5e-05 | 0.003L | 0.004L | 0.01L | 0.1L | 达标 | 0.01L | 0.1L | 0.006L | 0.03L | 0.03L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.2 | 1.5 | - | - | 0.5 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 南海区 | 广东天马铝业有限公司 | 总砷执行《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）表1标准，总镍、总铜执行《电镀污染物排放标准》GB21900-2008表2标准，其他项目执行《电镀污染物排放标准》GB21900-2008表4标准 | 2015-04-07 | WS-00705镍 | 0.05L | 6e-05 | 0.003L | 0.004L | 0.01L | - | 达标 | 0.01L | - | - | 0.03L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 达标
[5 empty] | WS-00705-1 | 0.05L | 6e-05 | 0.003L | 0.004L | 0.01L | 0.1L | 达标 | 0.01L | 0.01L | 0.006L | 0.03L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.2 | 1.5 | - | - | 0.5 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 南海区 | 佛山市长兴铝业有限公司 | 总砷执行《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）表1标准，总镍、总铜执行《电镀污染物排放标准》GB21900-2008表2标准，其他项目执行《电镀污染物排放标准》GB21900-2008表5标准 | 2015-04-07 | WS-00709-1 | 0.05L | 5e-05 | 0.003L | 0.004L | 0.01L | - | 达标 | 0.01L | - | - | 0.03L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 达标
[5 empty] | WS-00709-2 | 0.05L | 0.00004L | 0.003L | 0.004L | 0.01L | 0.1L | 达标 | 0.01L | 0.01L | 0.006L | 0.03L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.2 | 1.5 | - | - | 0.5 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 南海区 | 佛山市南海区穆院兴业皮厂 | 执行《制革及皮毛加工工业水污染物排放标准》（GB 30486-2013）表1直接排放限值制革企业 | 2015-04-07 | WS-00651铬 | - | - | - | 0.004L | 0.01L | - | 达标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | WS-00651-1 | - | - | - | 0.004L | 0.01L | - | 达标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 标准限值 |  | - | - | - | 0.2 | 1.5 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | 南海区 | 佛山市南海罗村华泰皮件制品厂 | 执行《制革及皮毛加工工业水污染物排放标准》（GB 30486-2013）表1直接排放限值制革企业 | 2015-03-16 | WS-20805铬 | - | - | - | 0.004L | 0.09 | - | 达标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | WS-20805-1 | - | - | - | 0.004L | 0.05L | - | 达标 | - | - | - | - | - | 7.44 | 2.417 | 0.18 | 24 | 0.005L | 0.04L | 14.2 | 4L | 10.6 | 0.26 | 4 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | - | - | - | 0.2 | 1.5 | - |  | - | - | - | - | - | 6-9 | 35 | 15 | 150 | 1 | - | 40 | 80 | 70 | 2 | 50 | -
9 | 南海区 | 佛山市南海区泰艺皮革厂 | 执行《制革及皮毛加工工业水污染物排放标准》（GB 30486-2013）表1直接排放限值制革企业 | 2015-03-16 | WS-35140铬 | - | - | - | 0.042 | 0.32 | - | 达标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | WS-35140-1 | - | - | - | 0.004L | 0.05L | - | 达标 | - | - | - | - | - | 6.89 | 7.052 | 0.14 | 46 | 0.005L | 0.04L | 2.2 | 4L | 40.2 | 0.08 | 4 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | - | - | - | 0.2 | 1.5 | - |  | - | - | - | - | - | 6-9 | 35 | 15 | 150 | 1 | - | 40 | 80 | 70 | 2 | 50 | -
10 | 南海区 | 佛山市世博皮革有限公司 | 执行《制革及皮毛加工工业水污染物排放标准》（GB 30486-2013）表1直接排放限值制革企业 | 2015-03-16 | WS-0036铬 | - | - | - | 0.004L | 0.05L | - | 达标 | - | - | - | - | - | [11 empty] | -
[5 empty] | WS-0036-1 | - | - | - | 0.004L | 0.05L | - | 达标 | - | - | - | - | - | 8.16 | 0.025L | 1.82 | 6 | 0.005L | 0.04L | 1.1 | 4L | 2.39 | 0.01L | 4 | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | - | - | - | 0.2 | 1.5 | - |  | - | - | - | - | - | 6-9 | 35 | 15 | 150 | 1 | - | 40 | 80 | 70 | 2 | 50 | -
11 | 南海区 | 佛山市南海区罗村富盛皮革厂 | 执行《制革及皮毛加工工业水污染物排放标准》（GB 30486-2013）表1直接排放限值制革企业 | 2015-03-16 | WS-03981铬 | - | - | - | 0.004L | 0.05L | - | 达标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | WS-03981-1 | - | - | - | 0.004L | 0.05L | - | 达标 | - | - | - | - | - | 6.42 | 23.13 | 25.5 | 228 | 0.005L | 0.46 | 42.0 | 8 | 53.2 | 0.16 | 8 | 超标
|  |  |  | 标准限值 |  | - | - | - | 0.2 | 1.5 | - |  | - | - | - | - | - | 6-9 | 35 | 15 | 150 | 1 | - | 40 | 80 | 70 | 2 | 50 | -
12 | 南海区 | 佛山依多科化工有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 该厂的废水循环，废水零排放
13 | 南海区 | 佛山市南海区狮山彬明皮革厂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 该厂的废水循环，废水零排放
14 | 南海区 | 佛山市南海创利有色金属制品有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 该厂的废水循环，废水零排放
15 | 南海区 | 佛山市南海区罗村三雅美力佳电镀有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 该厂季节性停产
16 | 禅城区 | 佛山市澜石宇航星不锈钢制管有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 该厂的废水循环，废水零排放
佛山市2015年国控企业污染源第2季度（重金属废气）监督性监测结果（16家）
序号 | 行政区 | 企业名单 | 评价标准 | 监测结果（mg/L） | [22 empty] | 未监测原因
|  |  |  | 监测日期 | 排污口名称 | 必测指标 | [6 empty] | 选测指标
[6 empty] | 铅 | 汞 | 镉 | 六价铬(铬酸雾） | 总铬 | 砷 | 达标评价 | 镍 | 铜 | 锌 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 | 林格曼黑度 | 氟及其化合物 | 铍及其化合物 | 硫酸雾 | 氰化氢 | 氯化氢 | 达标评价
1 | 南海区 | 广东天马铝业有限公司 | 氮氧化物执行《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008表5标准，其他项目执行《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078-1996 表2、表4二级标准（即1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑，二级，金属熔炼炉。 | 2015-03-16 | 熔铸炉废气预设采样口（FQ-00705-1） | 0.24 | 3×10-6L | - | - | - | - | 达标 | - | - | - | - | 133 | 171 | 69 | 0.5 | 5.93 | 1.66×10-4 | - | - | - | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 10 | 1 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 850 | 200 | 150 | 1 | 6 | 0.010 | - | - | -
2 | 南海区 | 佛山依多科化工有限公司 | 执行广东省《大气污染物排放限值》（GB44/27-2001）表2工艺废气大气污染物排放限值中的最高允许排放浓度。 | 2015-03-27 | 搅拌废气排口（FQ-05296-1) | 0.05 | 3×10-6L | 2.08×10-4 | 5×10-3L | - | 3×10-6L | 达标 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 达标
[5 empty] | 搅拌废气排口（FQ-05296-2) | 0.02 | 3×10-6L | 1.69×10-4 | 5×10-3L | - | 3×10-6L |  | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 标准限值 |  | 0.7 | 0.01 | 0.85 | 0.05 | - | 1.5 |  | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 南海区 | 佛山市长兴铝业有限公司 | 氮氧化物执行《电镀污染物排放标准》GB 21900-2008表5标准，其他项目执行《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078-1996 表2、表4二级标准（即1997年1月1日起新、改、扩建的工业炉窑，二级，金属熔炼炉。 | 2015-03-18 | 熔铸炉废气预设采样口（FQ-00709-2） | 0.1L | 3×10-6L | - | - | - | - | 达标 | - | - | - | - | 212 | 188 | 57 | 0.5 | 1.58 | 1.46×10-4 | - | - | - | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | 10 | 1.0 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 850 | 200 | 150 | 1 | 6 | 0.010 | - | - | -
4 | 南海区 | 佛山市世博皮革有限公司 | 执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）燃油锅炉A区在用锅炉（2013年1月1日）浓度限值 | 2015-03-18 | 锅炉炉废气预设采样口（FQ-00336-1） | - | - | - | - | - | - | 达标 | - | - | - | - | 105 | 259 | 23 | 0.5 | - | - | - | - | - | 超标
|  |  |  | 标准限值 |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 150 | 150 | 25 | 1 | - | - | - | - | -
5 | 南海区 | 佛山市南海区狮山皮厂 | 执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）燃油锅炉A区在用锅炉（2013年1月1日）浓度限值 | 2015-03-19 | 锅炉炉废气预设采样口（FQ-02731-1） | - | - | - | - | - | - | 达标 | - | - | - | - | 57 | 209 | 23 | 0.5 | - | - | - | - | - | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 300 | 300 | 50 | 1 | - | - | - | - | -
6 | 南海区 | 佛山市南海区罗村志恒电镀有限公司 | 执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5 | 2015-03-31 | 无组织废气下风向1# | 5×10-4L | — | — | 5×10-4L | — | - | 达标 | 3×10-5L | 1.0×10-4L | 1.0×10-4L | — | — | 0.058 | — | — | 0.06L | — | 0.05L | 2×10-3L | 0.09 | 达标
[5 empty] | 无组织废气下风向2# | 5×10-4L | — | — | 5×10-4L | — | - |  | 3×10-5L | 1.0×10-4L | 1.0×10-4L | — | — | 0.045 | — | — | 0.06L | — | 0.05L | 2×10-3L | 0.12
[5 empty] | 无组织废气下风向3# | 5×10-4L | — | — | 5×10-4L | — | - |  | 3×10-5L | 1.0×10-4L | 1.0×10-4L | — | — | 0.052 | — | — | 0.06L | — | 0.05L | 2×10-3L | 0.11
[5 empty] | 无组织废气上风向4# | 5×10-4L | — | — | 5×10-4L | — | - |  | 3×10-5L | 1.0×10-4L | 1.0×10-4L | — | — | 0.026 | — | — | 0.06L | — | 0.05L | 2×10-3L | 0.08
7 | 南海区 | 佛山市南海区联港皮革有限公司 | 执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）燃油锅炉A区在用锅炉（2013年1月1日）浓度限值 | 2015-03-18 | 锅炉炉废气预设采样口（FQ-00272-2） | - | - | - | - | - | - | 达标 | - | - | - | - | 85 | 227 | 37 | 0.5 | - | - | - | - | - | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 300 | 300 | 50 | 1 | - | - | - | - | -
8 | 南海区 | 佛山市南海罗村富盛皮革厂 | 执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）燃油锅炉A区在用锅炉（2013年1月2日）浓度限值 | 2015-03-17 | 锅炉炉废气预设采样口（FQ-00272-2） | - | - | - | - | - | - | 达标 | - | - | - | - | 70 | 173 | 25 | 0.5 | - | - | - | - | - | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 300 | 300 | 50 | 1 | - | - | - | - | -
9 | 南海区 | 佛山市南海罗村华泰皮件制品厂 | 执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）燃油锅炉A区在用锅炉（2013年1月3日）浓度限值 | 2015-03-17 | 锅炉废气预设采样口（FQ-20805-1） | - | - | - | - | - | - | 达标 | - | - | - | - | 47 | 141 | 23 | 0.5 | - | - | - | - | - | 达标
|  |  |  | 标准限值 |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 300 | 300 | 50 | 1 | - | - | - | - | -
10 | 南海区 | 佛山市南海创利有色金属制品有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 该公司设备更新期内熔铸车间停工，无法监测废气排放情况。
11 | 南海区 | 佛山市南海区泰艺皮革厂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 该厂从2012年开始已经停用锅炉。该厂北面临厂（公路），西面空地，南面和东面为他人厂房，无法监测厂界无组织废气。
12 | 南海区 | 佛山市南海区狮山彬明皮革厂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 该厂从2014年6月停产至今，没有使用锅炉。
13 | 南海区 | 佛山市南海区穆院兴业皮厂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 该厂在2009年大气环境提升整治中已淘汰锅炉，现已改为空气能热泵。厂区密集，东面为罗穆路，南面/西面为河涌，北面为他人租用厂房，无法监测厂界无组织废气。
14 | 南海区 | 佛山市南海区白沙桥永利皮类制革厂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 该厂没有使用锅炉，生产上使用的是用电的空气热能泵，目前该厂已经入佛山西站征地的拆迁范围内，即将结业。周围厂区密集，南面是正昊不锈钢，西面是柏星风扇厂，北面是源精亮金属制品厂，东面临近佛山西站，无法监测厂界废气。
15 | 南海区 | 佛山市南海区罗村三雅美力佳电镀有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 该厂季节性停产。
16 | 禅城区 | 佛山市澜石宇航星不锈钢制管有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 该厂无工业废气排放，不需要监测污染源废气。
佛山市2015年第2季度国控企业污染源（危废废水）监督性监测结果（0家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1
备注：项目数科根据实际监测项目增加行数，危废废水废气企业数要一致
佛山市2015年第2季度国控企业污染源（危废废气）监督性监测结果（0家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1
备注：项目数科根据实际监测项目增加行数，危废废水废气企业数要一致
佛山市2015年第2季度国控企业污染源（养殖场）监督性监测结果（0家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因
1
备注：项目数科根据实际监测项目增加行数